ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(назва замовника)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Утримання та обслуговування електромереж (поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення) ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 300 000,00 грн. з ПДВ.

Згідно статті 4 Закону: «Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану».

Також Мінекономіки України оприлюднено на веб-сайті Prozorro Інфолист № 3304-04/54160-06 від 03.09.2020 року «ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ» за посиланням https://infobox.prozorro.org/news-mert/shchodo-planuvannya-zakupivel-1

Вказаним листом Мінекономіки України підтвердило, що закупівля може відбуватись без наявного обсягу коштів на покриття потреби, керуючись документально засвідченим фактом потреби замовника в здійсненні такої закупівлі: «Таким чином, ураховуючи, що Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану підприємства, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним предметом закупівлі.

Водночас при укладанні договору про закупівлю за результатом процедури розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Тому, в проекті договору про закупівлю та договорі про закупівлю замовнику необхідно передбачити відповідний порядок виникнення договірних зобов’язань в залежності від реального фінансування».

Розмір бюджетного призначення: 300 000,00 грн. з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Нормативно-правове регулювання. Придбання предмета закупівлі, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.

Послуги надаються згідно графіків виконання послуг, розроблених Замовником, або листів – доручень Замовника. В разі необхідності термінового виконання послуг Замовник  письмово або в телефонному режимі з послідуючим письмовим підтвердженням може надавати доручення на виконання додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань або вносити зміни до раніше наданих графіків або листів - доручень.

Враховуючи безперервний характер виконання послуг Виконавець зобов’язаний виконувати послуги в робочі, святкові, вихідні і інші не робочі дні, згідно графіків або листів – доручень Замовника.

Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля:

- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

Прийом – передача наданих послуг виконується шляхом підписання уповноваженими представниками сторін актів, які складає Виконавець, в яких відображено фактичні обсяги послуг наданих за відповідний період.

Кількість – 1 послуга, що складається з:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Проведення заміни ламп вулмчного освітлення (при виходу із ладу) |  |  |  |  |  |  | лампа |  |  | 200 |  |
| 2 | Проведення заміни світлодіодних світильників (при виході із ладу) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 60 |  |
| 3 | Проведення заміни контакторів (при виході з ладу) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 42 |  |
| 4 | Проведення заміни реле часу (при виході з ладу) |  |  |  |  |  |  | прилад |  |  | 44 |  |
| 5 | Налагодження реле часу (за необхідності) |  |  |  |  |  |  | приєдн. |  |  | 44 |  |
| 6 | Періодичні огляди повітряних ліній. (за необхідності) |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 128,3 |  |
| 7 | Перетягування проводів на ПЛ. Перетягування проводів на ПЛ напругою до 1 кВ [22 опори на 1 км ПЛ з одинарним кріпленням проводів] (за необхідності) |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 11,024 |  |
| 8 | Ремонт панелі щита змінного струму. Перевірка контактів на відсутність нагрівання, підтягування болтовиї з'єднань контактів тощо (за необхідності при виході з ладу) |  |  |  |  |  |  | панель |  |  | 20 |  |
| 9 | Технічне обслуговування світильників з автовишки (по потребі) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 70 |  |
| 10 | Перевірка та ревізія контурів заземлення та ізоляції електрообладнання (щомісячно) |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 12,83 |  |
| 11 | Перевірка працездатносі світильників та їх заміна (по потребі) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 40 |  |
| 12 | Зовнішній огляд кабельних ліній, освітлювальних мереж та арматури (щомісячно) |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 128,3 |  |
| 13 | Перевірка напруги системи живлення (щомісячно) |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 128,3 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 14 | Знімання показів лічильників вуличного освітлення (щомісячно) |  |  |  |  |  |  | лічильн. |  |  | 39 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Лампа LED Feron 30W Е27-E40 6500К 230V LB-165 |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 200 |  |
| 16 | Світ. вул. Лайт LED SunLed 50W |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 60 |  |
| 17 | Контактор CHINT NCH8 на DIN-рейку 20/20 20А 2р |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 42 |  |
| 18 | Таймер EL Т15 електронний (зима-літо) |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 44 |  |

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

- Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.